SPZPOZ

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

Tel. 43 824 92 24

Pismo: ZP/1/dos/sprz/med/01/10/3	 Zduńska Wola  dnia: 2010-12-02

Uczestnicy postępowania

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-12-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

dostawa sprzętu medycznego,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający wymaga aby resuscytatory były wielorazowego użytku tzn. nadawały się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 123 C włącznie z rezerwuarem tlenu?.

2. Czy zamawiający dopuści resuscytatory dla dorosłych i dzieci wyposażone w dwie maski?.

3. Czy Zamawiający dopuści resuscytatory dla dorosłych i dzieci wyposażone w trzy rurki ustno-gardłowe?.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- ad. pkt. 1 – Zamawiający wymaga aby resuscytatory były wielorazowego użytku tzn. nadawały się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 C włącznie z rezerwuarem tlenu.

- ad. pkt. 2 – Zamawiający dopuszcza resuscytatory dla dorosłych i dzieci wyposażone w dwie maski.

- ad. pkt. 3 – Zamawiający dopuszcza resuscytatory dla dorosłych i dla dzieci wyposażone w trzy rurki ustno-gardłowe .

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Barbara Mosińska