Zamówienia Publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

Pismo: ZP/USG/2/09/2	 Zduńska Wola  dnia: 2009-08-10

Uczestnicy postępowania

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-08-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

dostawa aparatu USG,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę reakcji serwisu z 48 godzin na : " czas reakcji 48 godzin w dni robocze"?.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu wstawienia aparatu zastępczego z 7 dni na 10 dni roboczych?.

3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty instrukcji obsługi. Ze względu na obszerność tego dokumentu czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie instrukcji obsługi przy dostawie aparatu?.

Ewentualnie czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie instrukcji obsługi z oferty i potwierdzenie jej na pierwszej stronie oferty napisem " potwierdzam za zgodność z oryginałem od str....do str...?

4.Czy Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia parametrów technicznych w oryginalnych ulotkach i broszurach producenta w języku polskim ?.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- ad. pkt. 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę reakcji serwisu z 48 godzin na „ czas reakcji 48 godzin w dni robocze” .

- ad. pkt. 2- Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wstawienia aparatu zastępczego z 7 dni na 10 dni roboczych.

- ad. pkt. 3 -  Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie instrukcji obsługi przy dostawie aparatu,  Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie instrukcji obsługi z oferty i potwierdzenie jej na pierwszej stronie oferty napisem „ potwierdzam za zgodność z oryginałem od str….. do str…..

- ad. pkt. 4 – Zamawiający wymaga potwierdzenia parametrów technicznych w oryginalnych ulotkach i broszurach w języku polskim.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Maciej Milak