Zamówienia Publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

Pismo: ZP/doc/stro/01/09/3	 Zduńska Wola  dnia: 2009-12-02

Uczestnicy postępowania

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-12-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Występują różnice w ilości przewidzianej do wymiany pomiędzy projektem a przedmiarem poz.`12,13,14 . Proszę o podanie brakującej i prawidłowej ilości okien i drzwi .

2. Brakuje w przedmiarach wywozu i utylizacji papy zdemontowanej z dachu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych. Czy mamy rozumieć że wywóz i utylizacja papy i płyt wykona Zamawiający we własnym zakresie.

3. Proszę o podanie parametrów papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej przewidzianej do wymiany na dachu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- ad. pkt. 1 – Zamawiający informuje, że Wykonawca winien opierać się na przedmiarze . Do sporządzenia oferty prosimy brać wszystkie dane jakie znajdują się w przedmiarze.

- ad. pkt. 2 – Zamawiający informuje, że wywóz i utylizacja papy i płyt należy do Wykonawcy.

- ad. pkt. 3 -  Zamawiający informuje, że parametry papy termozgrzewalnej podkładowej winny być w granicach 3 mm +- 3,5 mm , natomiast papy termozgrzewalnej nawierzchniowej winny być w granicach 4,2 mm+-5 mm.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Maciej Milak